4.2《变压器》

1．（多选）理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1，以下说法中正确的是(　　)

A．穿过原、副线圈每一匝磁通量之比是10∶1

B．穿过原、副线圈每一匝磁通量的变化率相等

C．原、副线圈每一匝产生的电动势瞬时值之比为10∶1

D．正常工作时原、副线圈的输入、输出功率之比为1∶1

2．一输入电压为220 V，输出电压为36 V的变压器副线圈烧坏了，为获知此变压器原副线圈匝数，某同学拆下烧坏的副线圈，用绝缘导线在铁芯上新绕了5匝线圈，如图所示，然后将原来线圈接到220 V交流电源上，测得新绕线圈的端电压为1 V，按理想变压器分析，该变压器烧坏前的原、副线圈匝数分别为(　　)

A．1 100,360

B．1 100,180

C．2 200,180

D．2 200,360

3．如图所示为一台理想变压器，原、副线圈的匝数分别为n1＝400匝，n2＝800 匝，如果连接导线的电阻忽略不计，那么可以确定(　　)

①这是一台升压变压器

②副线圈两端电压是原线圈两端电压的一半

③通过副线圈的电流是通过原线圈电流的一半

④变压器输出电功率是输入电功率的一半

A．①②　　      B．②③　　       C．③④　　	D．①③

4．一台理想变压器的副线圈有100匝，输出电压为10 V，则铁芯中磁通量的变化率的最大值为(　　)

A．10 Wb/s　　　 B．14.1 Wb/s       C．0.14 Wb/s  	 D．28.2 Wb/s

5．对理想变压器可作出的判断是(　　)

A．高压线圈匝数多、电流大、导线粗

B．低压线圈匝数少、电流小、导线细

C．高压线圈匝数多、电流大、导线细

D．低压线圈匝数少、电流大、导线粗

6．如图，电路中有四个完全相同的灯泡，额定电压均为U，变压器为理想变压器，现在四个灯泡都正常发光，则变压器的匝数比n1∶n2和电源电压U1分别为(　　)

A．1∶2　2U

B．1∶2　4U

C．2∶1　4U

D．2∶1　2U

7．如图所示，理想变压器原、副线圈匝数之比为20∶1，原线圈接正弦式交流电源，副线圈接入“220V,60W”灯泡一只，且灯泡正常发光，则(　　)

A．电流表的示数为 A

B．电源输出功率为1 200 W

C．电流表的示数为 A

D．原线圈两端电压为11 V

8．(2013·天津高考)普通的交流电流表不能直接接在高压输电线路上测量电流，通常要通过电流互感器来连接，图中电流互感器 ab一侧线圈的匝数较少，工作时电流为Iab，cd一侧线圈的匝数较多，工作时电流为Icd，为了使电流表能正常工作，则(　　)

A．ab接MN、cd接PQ，Iab<Icd

B．ab接MN、cd接PQ，Iab>Icd

C．ab接PQ、cd接MN，Iab<Icd

D．ab接PQ、cd接MN，Iab>Icd

9．（多选）在如图所示的电路中，理想变压器的初级线圈加一个固定的交变电压，开关S处于断开状态，那么下列情况正确的是(　　)

A．当滑动触头P上移时，灯泡L变亮

B．当滑动触头P上移时，电流表A1的读数变大

C．当滑动触头P上移时，电压表V的读数变大

D．当闭合开关S时，电流表A1的读数变大，A2的读数不变

10．交流发电机的发电原理是矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动，一小型发电机的线圈共220匝，线圈面积S＝0.05 m2，线圈转动的频率为50 Hz，线圈内阻不计，磁场的磁感应强度B＝ T．用此发电机所发出的交流电带动两个标有“220 V　11 kW”的电机正常工作，需在发电机的输出端a、b与电机之间接一个理想变压器，电路如图所示，求：

(1)发电机的输出电压为多少？

(2)变压器原、副线圈的匝数比为多少？

(3)与变压器原线圈串联的交流电流表的示数为多少？

1【解析】　对理想变压器，B选项认为无磁通量损漏，因而穿过两个线圈的磁通量相同，磁通量变化率相同，因而每匝线圈产生的感应电动势相等，才导致电压与匝数成正比；D选项可以认为忽略热损耗，故输入功率等于输出功率．

【答案】　BD

2【解析】　对新绕线圈的理想变压器，根据变压比公式得n1＝＝＝1 100，变压器烧坏前，同理n2＝＝＝180，故B正确．

【答案】　B

3【解析】　由于n1＜n2，故为升压变压器，①正确；＝＝，故③式正确；由＝＝，②错误；变压器输出电功率等于输入电功率，④错误．

【答案】　D

4【解析】　由E＝n知

＝Em＝×10 Wb/s＝0.14 Wb/s.

【答案】　C

5【解析】　由变压规律＝高压线圈匝数多，由变流规律＝，匝数多的电流小，导线细；匝数少的电流大，导线粗，故选D.

【答案】　D

6【解析】　设灯泡正常发光时的电流为I，则I1＝I，I2＝2I.由＝得＝.由＝得U1′＝U2＝2U.故U1＝2U＋U1′＝4U.C正确．

【答案】　C

7【解析】　副线圈电压U2＝220 V，电流I2＝＝ A，则原线圈两端电压U1＝×U2＝4 400 V，电流I1＝×I2＝ A，所以电流表示数为 A，选项A、D错误，C正确．电源输出功率为60 W，选项B错误．

【答案】　C

8【解析】　根据变压器的工作原理＝解决问题．

高压输电线上的电流较大，测量时需把电流变小，根据＝，MN应接匝数少的线圈，故ab接MN，cd接PQ，且Iab>Icd，选项B正确．

【答案】　B

9【解析】　当滑动触头P上移时，接入电路的电阻变大，因负载电压不变，故流过副线圈的电流I2减小，灯泡变暗，同时，U1I1＝U2I2，故I1将随着I2的减小而减小，即电流表A1的读数变小，所以A、B均错；电压表V的读数等于U2－I2RL变大，C正确；当闭合S时，负载增大，消耗的电功率增大，P＝U1I1，所以电流表A1的读数应变大，但副线圈两端电压仍不变，电流表A2的读数应不变，D正确．

【答案】　CD

10【解析】　由题图知，Um＝20 V，T＝0.02 s，则ω＝＝100π rad/s，输入电压u＝20sin(100πt) V，故A错；由变压器的变压规律知：＝，故u2＝＝ V＝4 V，由题中将S1接1、S2闭合时，灯泡L2正常发光可得，灯泡L2的额定电压为4 V，当只断开S2后，副线圈两端电压不变，此时副线圈的负载为L1、L2串联，故L1、L2均不能正常发光，B错；此时P出＝，副线圈负载R总增大，故P出减小，又P入＝P出，故原线圈的输入功率减小，C错误；当S1换接到2后，副线圈的负载仅是电阻R，故P＝＝ W＝0.8 W，D正确．

【答案】　D

11【解析】　(1)根据Em＝nBSω＝1 100 V得

输出电压的有效值为U1＝＝1 100 V.

(2)根据＝得＝5∶1.

(3)根据P入＝P出＝2.2×104 W

再根据P入＝IU，得IA＝

＝ A＝20 A.

【答案】　(1)1 100 V　(2)5∶1　(3)20 A

12【解析】　(1)由电压与变压器匝数的关系可得：

＝＝U，则n1＝1 650(匝)．

(2)当开关S断开时，有：

U1I1＝U2I2，I1＝＝ A.

(3)当开关S断开时，有：RL＝＝44 Ω.当开关S闭合时，设副线圈总电阻为R′，有R′＝＝22 Ω，副线圈中的总电流为I2′，则I2′＝＝10 A．由U1I1′＝U2I2′可知，I1′＝＝ A.

【答案】　(1)1 650匝　(2) A　(3) A